显微镜技术参数

| 品牌要求 | 进口品牌。 |
| --- | --- |
| 光学系统 | 无限远光学校正系统，齐焦距离必须为估计标准45mm。 |
| 载物台 | 钢丝传动，无齿条结构。 |
| 调焦结构 | 有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜损伤。 |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油时），内装式孔径光阑，带有蓝色滤光片。 |
| 照明系统 | 20000小时寿命LED光源（赠送备用LED灯泡1个）。 |
| 观察头 | 双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm，带屈光调节，360度可旋转，视场数≥20。 |
| 目镜 | 10x，带眼罩，视场数≥20。 |
| 物镜 | 固定的内旋式4孔物镜转盘，平场消色差。 |
| 防霉装置 | 双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理。 |
| 额定电压/电流 | AC 100–120/220–240 V ，50/60 Hz ，0.42/0.25 A。 |
| 光学元件 | 环保无铅玻璃。 |