**手部医用固定带参数**

**结构及组成：**医用固定带由钢板、铝板或塑料板、塑料轴、针织布、人造革、弹力布或帆布、粘扣或OK布、尼龙扣、固定环、粘扣等材料加工制成。

**适用范围：**适用于患者患处的束紧与固定。

**规格型号：**加大号、大号、中号、小号

**年用量：100副**