胰岛素泵技术参数

1. 储药器容积：≥3ml

2.基础率精细到≤0.1/h

3.最小基础率分段0.5h

4.大剂量增量≤0.1u

5.大剂量输注方式常规、双波、方波均可

6.有大剂量向导功能

7.7号电池

8.有背景灯

9.有震动和响铃两种报警方式

10.具有低电量报警功能

11.螺杆自动复位

12.耗材多种选择，有软针和钢针耗材可选用。