医用几丁糖参数要求

\*1.适用范围：可用于关节腔内注射，作为骨关节内的润滑剂，适用于防治外伤性或退变性骨关节炎、骨折不愈合或出血、肌腱神经术后黏连。

2.主要成分：该产品中几丁糖浓度为12 mg/ml，氯化钠浓度为8 mg/ml，磷酸氢二钠浓度为0.5 mg/ml，磷酸二氢钠浓度为0.15 mg/ml。几丁糖是由虾壳提取的几丁质经羧甲基化后再经提纯制成的聚乙酰氨基葡萄糖。灭菌方式为过滤除菌加过程无菌。

3.规格：2ml/支。

4.年用量：30支

5.预算单价：680元