创面修复生物材料参数要求

1.适用范围：为软组织创面和骨组织创面提供愈合愈合条件，防止创面感染。

2.产品主要成分为：SiO2:44.0%～48.0%， CaO:22.0%～27.0%， Na2O: 22.0%～27.0%，，P2O5:5.0%～7.0%。

3.为三类医疗器械产品。一次性使用，辐射灭菌。

4.规格：0.2g/瓶。

5.年用量：10瓶

6.预算单价：480元