生物多糖冲洗胶液技术参数

1.主要成分：羧甲纤维素钠与注射用水组成，每100ml产品中含羧甲纤维素钠1.2g。

2.适用范围及功效：适用于手术创面和创伤后组织创面、粘膜及皮肤的冲洗。兼具“冲洗清创、止渗血、防渗出、防粘连、促愈合、预防感染”的功能。

3.为三类医疗器械产品，可植入体内冲洗清创。

4.规格：30ml/125ml。

5.年用量：30ml：5袋；125ml：5袋。

6.预算单价：30ml：368元；125ml：1350元。