全自动血沉仪配套试剂参数

试剂参数：

- 检测原理：毛细血管动态光度计成像测定（毛细管分光光度法）

- 样本要求：样本量小于200 μL

- 操作便捷：采样管直接进样，减少患者采血量

- 校准品、质控品：有配套校准品、质控品，重复性好

- 试剂年用量10000卡，限制单价2.9元/卡。