电动检查床参数

1、检查床电机可整体多角度调节可升降，靠背、腿部、托腿架、腿部等角度调节，靠背角度≥90°  拖腿角度≥90°智能遥控

2、电机运行平稳、噪音小，推力强劲，使用寿命长。

3、材质：检查床表面为优质耐磨PU皮革，高密度海绵填充。

4、承重：整体一体成型，可承重200KG。

5、底座为不锈钢或ABS吸塑

6、配有专用静音刹车轮，移动方便安全。

7、质保3年

8、预算：9000元