体脂分析测量仪产品参数

1.测量部位：全身、节段测量(右上肢、左上肢、右下肢、左下肢、躯干)。

2.测量分析项目：身体水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、体重、去脂体重、骨骼肌、BMI、体脂百分数、腰臀脂肪比率、水分比率、节段肌肉(左右上下肢)、节段脂肪(左右上下肢)、内脏脂肪指数、体型评估、营养评估、体重评估、肥胖评估、目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制、基础代谢、健康评估、身体年龄等。

3.显示方法：8寸及以上彩色触摸液晶屏。

4.数据查看：打印彩色纸质报告，手机相机扫码看报告。

5.传输端口：USB、WiFi。

6.打印机：能外置连接打印机。

7.测试体重范围： 10~300kg。

8.测试年龄范围： 6-99岁。

9体重修正：修正体重计的测量值。

10.日期时间：设定日期和当前时间。