智能红外光灸疗机

技术参数：

- 智能化控制数码显示

- 额定输入功率：≥1000VA

- 治疗时间：1-99分钟可调

- 光功率调节：1-3档可调

- 光闪频率：5hz、10hz、25hz、50hz、60hz、常亮可调

- 红外光波长范围：580nm-1050nm

- 灸疗加热温度：100-175℃可调

- 运行模式：灸疗或者灸疗光疗一体

- 显示方式：数码管显示，按键修改参数

- 具有三维立体灯头旋转方向

- 红外光表面最大温度220℃

- 耐高温灯罩，保证红外光安全距离

- 灯罩出风口二路保护，防止出风口温度过高

- 防倾倒设置，倾倒自动断电

- 后盖磁吸式设计方便更换艾饼

- 具有自动漏电保护

17、具有医疗器械注册证